- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目一： | 离心机 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 注射器吊杯带有安全密封盖，可防止样品间交叉感染，吊杯均可耐受高温高压消毒及低温等离子灭菌处理 |  |  |
| - 2 | 高清LCD液晶显示，操作简便，显示更为清晰、直观 |  |  |
| - 3 | 变频电机直接驱动，免维护、更换,运行平稳，振动小，噪音低 |  |  |
| - 4 | 压缩机自动启停系统，精准控温，节能环保，离心机使用寿命更长久 |  |  |
| - 5 | 无氟环保压缩机组，双循环制冷，控温精准 |  |  |
| - 6 | 微机处理器精确控制转速、温度、时间，数字显示，可存取≥40组程序，≥13档升降速率选用，有效防止样品减速中紧急停车造成的二次重悬 |  |  |
| - 7 | 安全装置及故障自检功能：电子门锁，不平衡、超速、超温等自动保护 |  |  |
| - 8 | 机身采用钢材结构，不锈钢离心腔，安全可靠 |  |  |
| - 9 | 自带减震系统，高效过滤不平衡产生的震动，离心效果更佳 |  |  |
| - 10 | 最高转速≥5500rpm |  |  |
| - 11 | 最大离心力≥4900×g |  |  |
| - 12 | 最大容量≥8×50ml |  |  |
| - 13 | 定时范围≥1s～99h59min59s |  |  |
| - 14 | 转速精度≥±10r/min |  |  |
| - 15 | 温度设置范围≥-20℃～40℃ |  |  |
| - 16 | 温度精度≥±1℃ |  |  |
| - 17 | 离心腔直径≥Φ420mm |  |  |
| - 18 | 总功率≥1300W |  |  |
| - 19 | 整机噪声≤65dB |  |  |
| - 品目二： | 训练沙袋（绑式） |  |  |
| - 1 | 产品用途：适用于通过负重进行上下肢肌力训练、关节牵引，关节活动度训练、关节屈伸训练 |  |  |
| - 2 | 技术指标： |  |  |
| - 2.1 | 放置架尺寸（长×宽×高）：≥62×32×75cm |  |  |
| - 2.2 | 沙袋配置规格及数量：0.5kg、0.75kg、1kg、1.5kg、2kg、2.5kg每种各2个 |  |  |
| - 2.3 | 放置架材质：主体为钢材，表面喷塑，配四个脚轮 |  |  |
| - 2.4 | 砂袋采用弹性尼龙布制作 |  |  |
| - 品目三： | 运动疗法器械 |  |  |
| - 一 | 分指板（大中小）（2套） |  |  |
| - 1 | 产品用途：用于防止和矫正手指屈伸肌痉挛或挛缩畸形 |  |  |
| - 2 | 技术指标： |  |  |
| - 2.1 | 规格（cm）：大号≥（22×22×3.5），中号≥（20×20×2.7），小号≥（19×19×2.3） |  |  |
| - 2.2 | 全木制件。 |  |  |
| - 二 | 握力计（电子显示）（2台） |  |  |
| - 1 | 产品用途：测试手指抓握力量 |  |  |
| - 2 | 技术指标： |  |  |
| - 2.1 | 电子显示。 |  |  |
| - 2.2 | 测量范围≥0～60公斤 |  |  |
| - 2.3 | 测量精度≥0.1公斤 |  |  |
| - 三 | 捏力计（2台） |  |  |
| - 1 | 产品用途：测试指力大小，评估指力康复程度 |  |  |
| - 2 | 电子捏力计用于可以记录≥100次测试结果 |  |  |
| - 3 | 技术指标： |  |  |
| - 3.1 | 高精度传感器 |  |  |
| - 3.2 | 液晶显示 |  |  |
| - 3.3 | 测量范围≥0～99磅 |  |  |
| - 3.4 | 精度≥1％ |  |  |
| - 3.5 | 可记录≥100组数据 |  |  |
| - 3.6 | 具有查询功能 |  |  |
| - 四 | 模拟餐具（2套） |  |  |
| - 1 | 主要材质：实木、夹板 |  |  |
| - 1.1 | 包含了碟子、杯子、勺子、叉子、筷子等 |  |  |
| - 五 | 作业训练器（2套） |  |  |
| - 1 | 产品用途：改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性，还可用于手的感觉功能练习 |  |  |
| - 2 | 技术指标： |  |  |
| - 2.1 | 木制件 |  |  |
| - 2.2 | 配有锁、调速器、插销、插座、调压阀、铰链、搭扣等附件 |  |  |
| - 六 | 穿衣板（2套） |  |  |
| - 1 | 产品用途：模拟日常生活的各种穿衣系扣的训练，提高手指灵活性和穿衣能力 |  |  |
| - 2 | 技术指标： |  |  |
| - 2.1 | 配 8块穿衣板 |  |  |
| - 2.2 | 有8种不同的系扣 |  |  |
| - 七 | 言语训练卡片（2套） |  |  |
| - 1 | 产品用途：用于失语症患者恢复对言语的认知感知训练 |  |  |
| - 2 | 技术指标： |  |  |
| - 2.1 | 内有动物、交通标志、交通工具、图形认知、水果疏菜、人体器官、颜色、四季、风景、计算、日常用品等系列卡片 |  |  |
| - 2.2 | 毛巾、牙膏、牙刷、筷子、镜子、梳子、碗、手表、笔等道具一套 |  |  |
| - 八 | 矮木床（2张） |  |  |
| - 1 | 木质材料，产品尺寸≥195×100×30cm |  |  |
| - 品目四： | 股四头肌训练椅 |  |  |
| - 1 | 产品用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动训练和被动训练，也可进行膝关节牵引 |  |  |
| - 2 | 技术指标： |  |  |
| - 2.1 | 规格≥92×90×120cm |  |  |
| - 2.2 | 材质：优质型钢、PU皮革、环保发泡料 |  |  |
| - 2.3 | 座椅由专用模具一次发泡形成，表面为皮革，椅架为钢制。钢件表面喷塑。阻力可调，支腿软绵架可调节，支腿软绵架可调。靠背可平躺调节 |  |  |
| - 2.4 | 椅面高度≤60cm |  |  |
| - 2.5 | 重量（kg）≥45 |  |  |
| - 2.6 | 具有一类医疗器械备案凭证 |  |  |
| - 品目五： | 肋木 |  |  |
| - 1 | 产品用途：借助肋木进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练 |  |  |
| - 2 | 技术指标： |  |  |
| - 2.1 | 规格:长≥38cm，宽≥97cm，高≥220cm |  |  |
| - 2.2 | 材质：优质钢材，表面喷塑 |  |  |
| - 2.3 | 主要材质规格：焊管≥Φ32mm*1.5mm；方管50mm*50mm*1.5mm |  |  |
| - 2.4 | 肋木杠≥14根 |  |  |
| - 2.5 | 肋木杠直径≥3.2cm |  |  |
| - 2.6 | 肋木杠间距离≥12cm |  |  |
| - 2.7 | 额定载荷≥135kg |  |  |
| - 2.8 | 具有一类医疗器械备案凭证 |  |  |
| - 品目六： | 站立架 |  |  |
| - 1 | 主要用于帮助因神经系统疾病、肌肉骨骼疾病等导致站立功能障碍的患者进行站立训练，包括脑瘫、偏瘫、截瘫、脊柱侧弯等患者。通过站立训练，可改善患者的血液循环，预防骨质疏松、压疮等并发症，同时促进患者的心肺功能发育 |  |  |
| - 2 | 采用高强度、耐腐蚀的铝合金材质制造，确保结构稳固，能够承受较大的重量且长期使用不易变形。框架表面经过光滑处理，无尖锐边角，防止患者在使用过程中受到刮伤 |  |  |
| - 3 | 每套站立位组件均可根据患者的身体状况和训练需求进行个性化调节，为患者提供最适宜的训练条件 |  |  |
| - 4 | 每套站立位组件配备齐全的固定装置（臀托带）且长度可调，抗拉强度不低于1000N |  |  |
| - 5 | 站立架底座稳固，采用加重设计，底部安装可调节的防滑脚垫，确保在使用过程中不会发生滑动或倾倒 |  |  |
| - 6 | 每套站立位组件应能承受至少120 千克的重量，确保患者在训练过程中的安全 |  |  |
| - 7 | 在最大承载重量下，站立架的晃动幅度不超过1厘米，且在任何方向上的倾斜角度不大于1度 |  |  |
| - 8 | 可同时容纳四人进行站立训练，提高训练效率，节省空间，适用于康复机构等场所的集中训练 |  |  |
| - 品目七： | 作业治疗桌(OT桌） |  |  |
| - 1 | 用于康复患者的作业治疗，改善上肢功能、手眼协调能力及日常生活能力 |  |  |
| - 2 | 桌面为方型，外形尺寸≥120×80×80cm |  |  |
| - 3 | 材质：桌面为木质、框架为型钢。钢件表面喷塑，木件表面油漆 |  |  |
| - 4 | 高度调节范围≥69～80cm，调节方式：电动或手动调节，适应不同患者和治疗师需求 |  |  |
| - 5 | 桌面承重≥50kg |  |  |
| - 品目八： | 训练四级台阶（抽屉式阶梯） |  |  |
| - 1 | 用途：除可作为不同高度坐具外，也可当简易的训练阶梯用 |  |  |
| - 2 | 技术指标： |  |  |
| - 2.1 | 外形尺寸≥60cm×35cm×41cm |  |  |
| - 2.2 | 梯面高度≤10cm |  |  |
| - 2.3 | 阶梯踏板额定承载≥2000N |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |