- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目一： | PT凳 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | - 椅面直径≥35cm。 |  |  |
| - 2 | - 高度调节范围：涵盖50-65cm。 |  |  |
| - 3 | - 承重≥160kg。 |  |  |
| - 4 | - 坐垫厚度≥5cm，采用100密度海绵垫。 |  |  |
| - 5 | - 坐垫表面采用高档PU表皮，舒适且无异味。 |  |  |
| - 6 | - 采用国际防爆标准气杆。 |  |  |
| - 7 | - 净重≤6kg。 |  |  |
| - 品目二： | OT桌 |  |  |
| - 1 | 用于作业训练，桌面高度可根据训练者需要进行调节。 |  |  |
| - 2 | - 桌面尺寸≥120×80cm。 |  |  |
| - 3 | - 桌面高度调节范围：涵盖68～81cm。 |  |  |
| - 4 | - 材质：桌面为木质、主体为型钢。 |  |  |
| - 5 | - 钢件表面喷塑，木件表面油漆5°。 |  |  |
| - 6 | - 手柄转动力矩≥10N·m，桌面额定载荷≥50kg。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |