- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品 目： | 阅片灯 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 规格：双联，观片尺寸：710×428（毫米）（±10mm）； |  |  |
| 2 | 主要技术指标符合国家最新颁布YY/T0610-2007行业标准； |  |  |
| 3 | 光源采用贴片式LED，寿命大于10万小时，每联LED数量不少于378颗，LED光源布局方式为点阵直射式； |  |  |
| 4 | 色温＞9000K； |  |  |
| 5 | 最高亮度≥4500cd/m2； |  |  |
| 6 | 均匀性＞90％； |  |  |
| 7 | 调光方式采用微动开关的数码调光方式； |  |  |
| 8 | LED电路板采用整块铝基板，散热优异，从而保证LED寿命更长； |  |  |
| 9 | 点亮方式每联可独立点亮和独立调光，整体点亮时，每联之间无阴影。带胶片感应即插片点亮、扯片熄灭； |  |  |
| 10 | 电源安装方式内置电源，关掉开关即断开整个设备的电源； |  |  |
| 11 | 夹片结构照片夹光滑无毛刺，夹片牢固且插取方便灵活，有适宜的弹性（不掉片），不得划伤照片； |  |  |
| 12 | 厚度≤46mm |  |  |
| 13 | 边框采用铝合金材质； |  |  |
| 14 | 电源110V-240V/50HZ（宽电压）； |  |  |
| 15 | 每联功率≤30W； |  |  |
| 16 | 生产企业通过了ISO9001认证。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |