- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 设备适用范围：对因各种脑损伤疾病导致的认知、言语、精神心理功能方面的脑功能障碍(如注意力缺陷、焦虑、抑郁、阿尔兹海默症、失语症、睡眠障碍、多动症、自闭症、物质依赖、创伤后应激障碍)的患者进行离线或在线的认知功能测评和精神心理测评，辅助轻度认知障碍患者进行康复训练。 |  |  |  |
| - 2 | - 通过安装包形式并配合计算机及VR一体机操作使用。 |  |  |  |
| - 3 | - 由管理端、医生端和VR患者端组成。 |  |  |  |
| - 4 | - 硬件部分技术要求： |  |  |  |
| - 4.1 | - 移动式VR一体机设备，台车：采用医用ABS材质 |  |  |  |
| - 4.2 | - 电脑：独立显卡；内存≥16G；硬盘≥1T机械硬盘+256G高速M.2固态硬盘；显示器≥21英寸 |  |  |  |
| - 4.3 | - 交互式VR一体机头盔，总分辨率≥4320x2160，刷新率≥90Hz |  |  |  |
| - 5 | - 软件系统需包含VR训练模块、VR催眠场景、VR松弛场景、VR音乐场景、VR正念场景、VR暴露场景、VR暴露场景、VR认知场景、注意力方案训练、感统能力方案训练、行为控制方案、社会认知方案训练、执行功能方案训练、VR注意力评估。 |  |  |  |
| - 6 | - 儿童注意力评估报告：评估全程记录儿童执行任务的数据，进行分析后可生成不同的维度数据，能对各个维度的数值结果进行解释。 |  |  |  |
| - 7 | - 平面训练模块至少包含以下方案：认知，执行功能，注意力，言语语言等；认知方案训练至少包括感知觉，记忆力，思维，情绪认知，社会认知等。 |  |  |  |
| - 8 | - 系统测评至少包含:认知能力、言语-语言、精神健康与社会、生活能力等4大类常用量表。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |