- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 功能及用途：1、改善血液循环，减轻疼痛，加速损伤康复，改善淋巴循环，促进疤痕组织修复，减少乳酸堆积，促进组织再生，放松并激活组织；2、治疗各种急、慢性疼痛，包括而不仅限于偏头痛、坐骨神经痛、颞下颌关节疼痛、腕管综合症、肌腱炎、滑囊炎、肌筋膜痛、冰冻关节；3、通过刺激无力松弛的肌肉调整肌力失衡以改善运动效率，还可用于综合手法治疗及骨骼肌肉功能障碍治疗；4、可对肌肉和结缔组织产生轻柔的牵拉作用，改善运动爱好者的肌肉功能；5、通过改善损伤处的循环、刺激组织加速生长修复。 |  |  |  |
| - 2 | - 机体材质：高质量不锈钢和钛合金。 |  |  |  |
| - 3 | - 设备尺寸：长≤26厘米，宽≤6厘米，高≤14厘米。 |  |  |  |
| - 4 | - 握把直径：≤5.1厘米。 |  |  |  |
| - 5 | - 重量：≤2.5千克。 |  |  |  |
| - 6 | - 转速：≤2200 RPMs。 |  |  |  |
| - 7 | - 震动频率：≤37.0Hz。 |  |  |  |
| - 8 | - 震动头伸缩尺寸：≤6毫米。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |