·附件1

采购需求清单

- 采购需求

1、报价包括：检测费用、监测数据上传费用、年度执行报告、税金等全部费用；

2、检测内容若与排污许可证要求不符，以排污许可证为准，且不额外增加任何费用；

3、检测结果若不满足排污许可相关要求，应再整改后再次进行检测，直至检测结果满足排污许可相关要求，且不额外增加任何费用；

4、检测单位应配合污水处理维保单位进行检测，且不额外增加任何费用；

5、检测单位应及时出具检测报告，并将监测数据上传至生态环境局要求的网络平台，且不额外增加任何费用；

6、检测单位出具的检测报告需及时将检测报告纸质原件交于招标人存档，且不额外增加任何费用；

7、生态环境局有任何额外检测要求均以生态环境局要求的检测内容为准，且不额外增加任何费用。

8、不允许分包或转包。

二、项目检测主要内容及点位：参照排污许可证，如有出入和变动，以排污许可证为准。

1、东湖院区（八一大道445号）检测主要内容

| 监测类型 | 监测点位 | 监测项目 | 检测点* 样品数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 综合废水排放口(DW001) | 悬浮物、化学需氧量 | 1点*3次 | 一周一次 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1点*3次 | 一月一次 |
|  |  | 石油类、阴离子表面活性剂、总氰化物、五日生化需氧量、挥发酚、动植物油 | 1点*3次 | 一季度一次 |
| 雨水 | 雨水排放口（YS001） | 化学需氧量 | 1点*3次 | 一月一次 |
| 无组织废气 | 污水处理站上风向一点下风向三点 | 氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯 | 4点*4次 | 一季度一次 |
| 有组织废气 | 污水处理站废气排放口(DA001)15米 | 臭气浓度、硫化氢、氨（氨气） | 1点*3次 | 一季度一次 |
| 噪声 | 厂界东南西北外一米 | 厂界噪声 | 4点*2次 | 一季度一次 |

- 2、西湖院区（抚生路666号）检测主要内容

| 样品类型 | 点位名称 | 检测项目 | 检测点* 样品数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放口 | 悬浮物、化学需氧量 | 1点*3次 | 一周一次 |
|  |  | 粪大肠杆菌群数 | 1点*3次 | 一月一次 |
|  |  | 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物 | 1点*3次 | 一季一次 |
| 无组织废气 | 污水处理站周界 | 臭气浓度、氨、氯、硫化氢、甲烷 | 4点*3次 | 一季一次 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 噪声 | 4点*2次 | 一季一次 |
| 有组织废气 | 锅炉排气筒P1 DA001 锅炉排气筒P2 DA002 | 氮氧化物 | 2点*3次 | 一月一次 |
|  |  | 烟气黑度、颗粒物、二氧化硫 | 2点*3次 | 一年一次 |
| 无组织废气 | 厂界无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、总挥发性有机物、非甲烷总烃 | 4点*3次 | 半年一次 |

3、高新院区（雁行路66号）

| 监测类型 | 监测点位 | 监测项目 | 检测点* 样品数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 7点*3次 | 1次/月 |
|  |  | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度 | 7点*3次 | 1次/年 |
|  | 恶臭废气排放口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1点*3次 | 1次/季 |
| 无组织废气 | 污水处理站周界 | 甲烷、臭气浓度、硫化氢、氨、氯 | 4点*3次 | 1次/季 |
| 废水 | 废水总排口 | 悬浮物、化学需氧量 | 1点*3次 | 1次/周 |
|  |  | 石油、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氰化物、动植物油、挥发酚 | 1点*3次 | 1次/季 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1点*3次 | 1次/月 |
| 噪声 | 4个点（东南西北各1点位） | 噪声 | 4点*2次 | 1次/季 |