附件二
响应偏离表
	技术要求

	
	
	响应
	偏离

	1
	用于牙科综合治疗机供水处理，可使三用枪、手机、漱口水等终端出水，微生物限度小于 100CFU/ml。
	
	

	2
	适用水源：市政自来水。
	
	

	3
	安装方式：适合各类牙椅水管尺寸，采用快速接头便捷安装方式。
	
	

	4
	处理效果：牙椅各出水端(漱口水、三用枪、高速手机、洁牙机等)水样菌落总数≤100CFU/ml，符合 GB5749-2006 生活饮用水卫生标准。
	
	

	5
	有效时间：≥24 个月(净化器自启封接入水路后开始计算)
	
	

	6
	可净化水量：约 2400 升。
	
	

	7
	腐蚀性：≤0.53g/m2/24 小时。
	
	

	8
	适用水压：不高于 0.45MPa。
	
	

	9
	供水方式：直供一台牙科综合治疗椅。
	
	

	10
	产品尺寸：≤275*50.5*50.5(mm)。
	
	

	11
	产品重量：≤500g。
	
	

	注：以上服务内容及要求各项内容必须满足或优于，否则视为无效响应，取消报价资格。


	商务要求

	
	
	响应
	偏离

	1
	服务内容
	
	

	1.1
	服务内容应包含维修服务全部材料、配件、人工、机械、存储、运输、保险、劳保、各种税费及质量保证期间的一切费用，采购人不支付其他费用。
	
	

	1.2
	供应商所提供的服务及货物须保证符合国家标准，且符合行业安全操作。
	
	

	1.3
	供应商对提供的服务及货物所涉及的知识产权问题负责。
	
	

	注：以上商务条款各项内容必须满足或优于，否则视为无效响应，取消报价资格。


