- 附件二：

响应偏离表

| GE医用血管造影X射线机维保服务 |  | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 | - Discovery IGS 730 2. Innova IGS520 OMEGA |  |  |
| 设备序列号 | 1.653094BU3 2.657819BU9 |  |  |
| 数量 | 2台 |  |  |
| 服务期限 | 3年 |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 1 | 服务内容和标准 |  |  |
| 1.1 | 提供IGS730全保服务，包括但不限于球管、平板探测器、高压发生器及第三方产品高压注射器等 |  |  |
| 1.2 | 提供IGS 520人工保（不包含材料） |  |  |
| 1.3 | 服务期内，全天候24小时×365天电话技术支持，接到医院故障通知，响应时间＜1小时，工程师应在24小时内到达现场（包括节假日），每次服务完成后工单双方签字。本项目维保响应时间内，如未能及时响应到场维修，视为违约，扣除合同总金额的0.5%作为违约金，超时到场2次以上采购人有权单方面终止合同并拒绝支付所有费用，所造成的全部损失由供应商承担。 |  |  |
| 1.4 | 供应商保证IGS730设备全年开机率≥96%（每年停机时间累计不超过15个日历日），每超出一个日历日，维保期顺延七个日历日。 |  |  |
| 1.5 | 预防性维护及校准：按照设备使用要求制定详细的维保计划，每年至少提供4次整机全面维护保养及预防性维修维护，每次维护保养完成后，须提供详细的维护保养报告及整机质量评估报告。计划性定期的维护服务检测包括不限于设备的安全检查、机械或电气检查、影像质量检查、除尘保养、定期更换设备易损部件、性能测试及校准、运行状态检查，以及非紧急性质的预防性维护，和确保系统能按照制造商的产品规格运行的其他维护。 |  |  |
| 1.6 | 服务报告：提供设备维修和保养的书面报告，每季度提交一次维保工作报告，总结每月服务执行的情况，并提供改进建议和后续服务计划；及时对典型故障和重大故障进行分析和总结，并提交相关报告。 |  |  |
| 1.7 | 供应商必须能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙（Service Key），并保证不违反国家有关知识产权的法律规定，且能够解决所有需要Service key才能解决的设备故障。 |  |  |
| 1.8 | 维修要求：提供不限次数现场检修及配件更换服务，须由设备制造商原厂认证合格的专业工程师提供快速优质的现场服务；在维保期内免费提供不限次数远程支持，即时诊断故障，制定维修方案，保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同；维修完成后提供维修服务报告交给采购方存档。 |  |  |
| 1.9 | 零配件要求：所有更换备件必须为符合本机型安全使用要求的原厂原装未拆封全新备件，并提供相关证明材料，证明备件的合法性和有效性，为保证设备整机注册的一致性，球管、探测器等高值备件必须与设备注册证要求相一致，合同期间更换的球管必须为合法授权渠道取得的全新与原机型号一致的原厂全新球管。如果是进口配件则应提供相应的合法进口报关材料，如果维修更换备件不能提供上述证明资料，医院有权单方面解除合同，并不支付维保费用，同时供应商应赔偿医院由此造成的经济损失。 |  |  |
| 1.10 | 升级服务：提供免费系统软件升级服务，在制造商发布的最新软件发布时间一个月内进行升级。升级服务如果发生版权纠纷，一切后果由中标人全权负责，并且保留追究其商业欺诈的权利。 |  |  |
| 1.11 | 工程师要求：供应商需配备专业的同品牌DSA产品服务工程师≥2名，工程师须具备原厂提供的DSA产品维修培训资质认证证书。（提供工程师名单、证书彩色扫描件、3个月内任意1个月供应商为其缴纳的社保证明材料彩色扫描件等证明文件）。 |  |  |
| 1.12 | 服务期内每年提供不少于2人次的人员外出培训，所有相关费用由供应商承担 |  |  |
| 1.13 | 维保工作人员由于维保不当等原因给医院造成经济损失的，应赔偿产生的一切损失。其人身安全由供应商负责。在工作中造成他人或财产损害的，由供应商承担相关法律后果。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| 1 | 付款方式：签订合同，先服务后付款，每年支付一次。 |  |  |
| 2 | 维保费报价含人工、材料等一切费用（IGS520维保不包含材料）。 |  |  |
| 3 | 提供参询服务近三年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |