	序号
	项目名称
	产品名称
	产品参数
	单位（包括但不限于人份、测试）
	预计采购数量（1年）

	1
	SCS脊髓神经刺激电极系统套件
	植入式脊髓刺激器
	1. 规格要求：可充电

2. 具有16通道
3. 刺激频率最高可设置10kHz
	套
	36

	2
	SCS脊髓神经刺激电极系统套件
	植入式脊髓刺激电极
	1. 规格要求：8触点
2. 穿刺电极直经为1.3mm
3. 留置时间30天以上。
	套
	72


