一次性肺功能仪用过滤嘴技术参数

1.用途：本产品需适用于康讯PFT-D1设备使用，用于过滤患者吹气时的唾液，避免交叉感染。

2.外观：外观应清洁光滑、无破损、无气泡、无飞边开裂等缺陷现象。

3. 材质：聚丙烯PP材料。

4. 可抗静电吸附。

5. 产品由吹气嘴（上盖）、吹气口（下盖）和过滤膜组成，细菌过滤率高于99.9%，提供第三方权威检测报告。

6.过滤器透明设计，方便操作老师观察患者是否堵塞咬口。