| 过会名称、备注 | 产品描述 | 尺寸规格(公差±0.05mm) | 材质及参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 眼科手术超乳刀 | 眼科手术刀（穿刺刀） | A=3.0mm;B=10.8mm;E=128.8mm 弯式、带柄 | 由刀片、刀柄组成。刀片硬度不低于460HV0.2 适用于白内障青光眼手术，材质：不锈钢 |
| 眼科手术超乳刀 | 眼科手术刀（侧切口刀） | A=1.6mm;B=13.1mm;E=131.1mm 15度、圆型、带柄 | 由刀片、刀柄组成。刀片硬度不低于460HV0.2 适用于白内障青光眼手术，材质：不锈钢 |