- 附件一：江西中医药大学附属医院尿道膀胱镜市场调研参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 视 向 角：0°、30°、70° |  |  |  |
| 2 | - 视场角:≥55° |  |  |  |
| 3 | - 镜管直径：φ4.0mm |  |  |  |
| 4 | - 光学镜的有效景深范围：3mm～50mm |  |  |  |
| 5 | - 工作长度:≥300mm |  |  |  |
| 6 | - 全医用不锈钢 |  |  |  |
| 7 | - 镜鞘：4种以上规格可选 |  |  |  |
| 8 | - 镜鞘长度：≥230mm |  |  |  |
| 9 | - 钳子直径：≥6Fr |  |  |  |
| 10 | - 工作长度：≥390 mm |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |