- 附件一：江西中医药大学附属医院电子输尿管硬镜市场调研参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 外径：≤8/9Fr |  |  |  |
| 2 | - 有效使用工作通道≥5Fr； |  |  |  |
| 3 | - 有效工作长度 410-430mm |  |  |  |
| 4 | - 视向角：≥6° |  |  |  |
| 5 | - 视场角：≥100° |  |  |  |
| 6 | - 景深范围：2mm～100mm |  |  |  |
| 7 | - 一体化视频插头,与电子软镜主机通用，无需拆卸可整体消毒灭菌； |  |  |  |
| 8 | - 图像分辨率≥16 万像素； |  |  |  |
| 9 | - 适用环氧乙烷、低温等离子消毒灭菌 |  |  |  |
| 10 | - 外径：≤8/9Fr |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |