输氧面罩技术参数

1、面罩尺寸

1.1输氧面罩的波纹管路长度分为：1.3m、1.5m、1.8m三种长度，可以满足坐卧患者吸氧治疗使用。适用于进氧和排气接口在顶部及中部的各型号各品牌氧舱。

1.2管路端接头为22mm国标尺寸接口。分为硬接头和软接头两种，适用于各型号各品牌的氧舱。

2、技术参数

2.1面罩为高压氧舱专用面罩，面罩的密封圈为硅胶复合材料，面部贴合度和舒适度好，气密性不漏氧。重复使用时无需反复充气。

2.2面罩型号：3号（儿童）4号（成人）5号（成人大号）三种可选。适用于多种年龄的患者吸氧治疗。

2.3三通的进氧通道与排气通道完全分开设计，吸入氧气的浓度更高。

2.4进氧管路增加了缓冲气囊可以减轻高浓度氧气对病人的呼吸道的刺激，抑制产生分泌物。