- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 动静脉脉冲气压治疗仪 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 主机仅一个充气接口，减少管路连接次数，适配单充气管和双充气管，可用于单肢体治疗和双肢体治疗。 |  |  |
| - 2 | 快捷排插接口，一键式插拔，排管设计避免气管受压、弯折而阻断气流。 |  |  |
| - 3 | 快捷排插接口，一键式插拔，节省临床工作量。 |  |  |
| - 4 | 触屏与飞梭相结合，操作便捷，图形界面，设备信息一目了然。 |  |  |
| - 5 | 两种充气变化，多种加压处方，适合多种病情需要。 |  |  |
| - 6 | 从足部向大腿方向，四级序贯加压，防止静脉逆流，确保血液流速稳定在较高的水平。 |  |  |
| - 7 | 充气腿套对腿部进行圆周施压，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。 |  |  |
| - 8 | 加压压力值范围20～200±20mmHg，调节步长10mmHg，可有效深静脉血栓预防和消除肢体水肿。 |  |  |
| - 9 | 零压力跳过功能，可选择任意腔室零压力跳过，避免压迫局部伤口。 |  |  |
| - 10 | 治疗时间10～30分钟可调，便于执行收费标准。 |  |  |
| - 11 | 主机标配重复使用四腔腿加压袋，可选配臂加压袋和腹部加压袋，适用于不同肢体部位。 |  |  |
| - 12 | 加压袋采用YKK耐用拉链，工艺精良，提高加压袋使用寿命。 |  |  |
| - 13 | 可配置扩张拉链，起到加宽套筒的作用，适合肥胖患者使用。 |  |  |
| - 14 | 主机适配分体式腿套和足套，适用于骨科和妇产等科室，方便穿戴。 |  |  |
| - 15 | 主机适配单病人专用腿套和足套，有效避免交叉感染。 |  |  |
| - 16 | 自动泄压保护功能，突然断电、紧急停机时，避免对病人造成意外伤害。 |  |  |
| - 17 | 超静音设计，即使在夜间运行也不影响患者休息。 |  |  |
| - 18 | 精密压力传感器精确控制压力值，保证腿套压力不受患者体型差异的影响。 |  |  |
| - 19 | 核心部件进口气泵使用寿命≥2万小时。 |  |  |
| - 20 | 重量≤2kg，体积小巧，内置提手，方便携带转运。 |  |  |
| - 21 | 配备挂床挂钩，节省空间。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |