- 附件一：江西中医药大学附属医院隧道式血压计采购议价

| 序号 | 参数要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 显示屏：LED显示屏 |  |  |
| - 2 | 测量位置：左右臂均可 |  |  |
| - 3 | 适应臂周范围：17～42cm |  |  |
| - 4 | 测量方法：示波测定法 |  |  |
| - 5 | 测量范围 血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分 |  |  |
| - 6 | 加压：智能加压 |  |  |
| - 7 | 手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始 |  |  |
| - 8 | 测量精度：压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa） 脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者） |  |  |
| - 9 | 抗菌设计对应外壳：抗菌树脂袖带：抗菌布套 |  |  |
| - 10 | 臂筒组件交换功能臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。 |  |  |
| - 11 | 通信数据输出：带输出数据传输 |  |  |
|  | 商务要求 |  |  |
| - 1 | - 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务≥五年。 |  |  |
| - 2 | - 产品必须在签订合同后15日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担） |  |  |
| - 3 | - 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |