- 附件一：江西中医药大学附属医院轮椅体重秤参数要求

| 序号 | 参数要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 最大称量≥300kg |  |  |
| - 2 | 配有稳固的扶手 |  |  |
| - 3 | 可使用轮椅称体重 |  |  |
| - 4 | 配备方便轮椅上下的一体化坡道板 |  |  |
| - 5 | 具有去皮功能 |  |  |
| - 6 | 配有数据端口，协助医院实现计算机联网 |  |  |
|  | 商务要求 |  |  |
| - 1 | - 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费保修服务≥五年。 |  |  |
| - 2 | - 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。。 |  |  |
| - 3 | - 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；完成合同约定所有内容后后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |