- 附件一：江西中医药大学附属医院电子内窥镜图像处理器采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电子内窥镜图像处理器 |  |  |
| - 1 | 图像处理功能 |  |  |
| - 1.1 | - 具备白平衡功能； |  |  |
| - 1.2 | - 具备自动增益控制功能； |  |  |
| - 1.3 | - 具备LED亮度调节功能，≥5级可调； |  |  |
| - 1.5 | - 具备画面冻结功能； |  |  |
| - 1.6 | 支持画面拍照和录像功能，支持录像时可以同步进行拍照的操作功能，可自行选择高清或者标清录制。 |  |  |
| - 1.7 | 支持录像时同步录音、回放、声量调节、静音等功能，视频回放实现教学带教； |  |  |
| - 1.8 | - 支持调节设置屏幕亮度、对比度、日期、语言、设置回放等； |  |  |
| - 2 | 图像显示及接口 |  |  |
| - 2.1 | - 主机搭载显示屏,要求采用＞13寸触摸屏,无需再外接大屏监视器； |  |  |
| - 2.2 | - 显示屏分辨率≥1920*1080P； |  |  |
| - 2.3 | 具有图像显示设置功能，正方形/八角形/圆形自选； |  |  |
| - 2.4 | - 数据接口：支持视频及图片格式输出，输出接口类型支持USB及HDMI； |  |  |
| - 2.5 | 电源接口及信号接口有防尘保护盖，整机擦拭消毒或未使用时，扣入此盖，避免消毒液或其他液体通过接口开孔进入主机内； |  |  |
| - 2.6 | 主机支持热插拔,即插即用; |  |  |
| - 2.7 | - 手柄按键功能自定义：主机支持2个手柄按键设置不同的4个功能自定义模式，便于医生在手术过程中根据需要的功能进行操作； |  |  |
| - 3 | 主机内存、续航及其他等 |  |  |
| - 3.1 | - 主机内置电池：锂电池；电池带载连续工作时间≥4小时； |  |  |
| - 3.2 | - 主机重量≤2.0Kg,机身小,基本不占用手术室或者床旁空间； |  |  |
| - 3.3 | - 主机内存容量≥128G，支持图片和视频存储，多媒体文件夹自定义，建立病人信息档案，便于医生辨别、查找及储存患者信息； |  |  |
| - 3.4 | 输入电压和频率：100~240V，50/60Hz； |  |  |
| - 3.5 | 整机噪声在工作条件下≤45dB； |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  | - 电子内窥镜图像处理器 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后15日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |