一次性使用尿液采集器需求参数

产品需求参数

1、规格要求内部容积不小于10ml，试管长度不小于95.5mm，外管径不小于16mm。

2、由采样杯、圆底试管、试管盖等组成，采样杯一侧有托柄，方便拿取，尿液采集口加大，患者留取尿液更方便、卫生。

3、试管高密封性、防破损、防外泄，防止尿液在运输过程中洒漏，减轻异味，降低污染与被污染风险，提高生物安全性。

4、标本管管盖表面覆膜为"十字架"设计，纹便于标本直接穿刺上机检测，无需开盖，避免污染，解放人力提高工作效率。
5、尿液标本直接上机检测避免标本转移环节对检测结果的影响。

6、可在试管上提前预置条码，避免患者信息错误。

7、属于一类医疗器械备案，产品有效期2年或以上。

8、适配检验科现用全自动样品处理系统 AVE -MU03。
