创面修复生物玻璃喷剂敷料需求参数

1.适用范围：通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤、Ⅰ度或浅Ⅱ度的烧烫伤等非慢性创面及周围皮肤的护理。为创面提供微环境，促进创面的愈合。

2.产品主要成分：生物玻璃（主要含有SiO2和 CaO等组分）、四氟乙烷。

3.性能：颗粒粒径为＜700μm，无菌提供。

4.性状：喷出后的有效成分为白色或微黄色粉末，无结块。

5.规格包括但不限于：25ml

6.产品瓶装单价不超过498元
