| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单位（包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 可吸收性外科缝线 | - （4-0 2cm*10）（3-0 1cm*10） - 缝线材料须为医用级可吸收聚合物PDO/聚对二氧环己酮 - 用于穴位埋线治疗 | 一盒36包，一包10根 |