面针参数

注册证名称：一次性使用无菌面针

1.规格包括但不限于：0.10*15mm;0.12*15mm;0.14*15mm;0.16*15mm；0.12*30mm；0.14*30mm，0.16×50mm，0.18×15mm，0.18×60mm

2.独立无菌包装，针体为进口奥氏体不锈钢，子弹型针尖，一针一套管，可实现更准确、快捷的定位进针。无插片，彩色塑料针柄

3.适用范围；用于面部针刺治疗；面部美容：紧致肌肤、改善肤质、提拉眼周、改变大小脸、消除晦暗肤色、恢复面部年轻弹性等，用于治疗面瘫、面部僵硬等病症。

5.本项目需现场提供样品