响应偏离表

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 一 | - 可视对讲主机（2个） |  |  |
| （一） | 硬件配置 |  |  |
| 1 | - 显示屏≥15.6英寸电容式触摸屏，分辨率≥1920×1080。 |  |  |
| 2 | - 操作系统≥Android 9.0，CPU≥4核，RAM≥2GB，ROM≥8GB。 |  |  |
| 3 | - 内置≥200万像素高清摄像头，角度可调；配备一体化长鹅颈话筒，支持通话及广播喊话。 |  |  |
| 4 | - 配备一键报警、一键广播物理按键；磁吸式手柄听筒，独立电源键。 |  |  |
| 5 | - 外部接口：独立电源插座、RJ45、USB、HDMI、音频输入/输出、麦克风、耳机、报警输出、短路输入、录音输出、RS485。 |  |  |
| （二） | 基本功能 |  |  |
| - 1 | - 支持患者呼叫接听、挂断；支持呼叫托管功能，可将分机呼叫统一转移处理。 |  |  |
| 2 | - 服务器宕机、重启、停电等情况下，仍可正常接收患者呼叫。 |  |  |
| 3 | - 支持多种语音播报方式及播报语速可调。 |  |  |
| 4 | - 具备呼叫记录查询、床位信息一览、患者详情展示功能。 |  |  |
| 5 | - 支持全区/分区广播、全区/分区喊话，定时广播。 |  |  |
| 6 | - 支持接入模拟设备和IP网络分机设备，可与医院现有对讲分机实现双向对讲（需提供承诺函，并加盖供应商公章）。 |  |  |
| 二 | 模数转换器（2个） |  |  |
| 1 | - 基于TCP/IP网络协议传输对讲语音数据信息。 |  |  |
| 2 | - 自带电源，支持给分机供电。 |  |  |
| 3 | - 支持将三芯总线制模拟信号和网络数字信号相互转换。局域网LAN(可跨网段跨路由)及模拟信号传输。 |  |  |
| 4 | - 需搭配护士站主机使用。 |  |  |
| 5 | - 支持远程在线升级软件。 |  |  |
| 三 | - 地址盒（2个） |  |  |
| 1 | - 含设备管理软件模块，支持系统内网络设备的注册和管理，包括对设备的在线状态查询、掉线提示、批量在线升级等。 |  |  |
| 2 | - 含音视频服务软件模块，支持音视频代理服务，实现设备在跨网段跨路由网络环境下的音视频通讯。 |  |  |
| 3 | - 含NTP服务软件模块，支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务。 |  |  |
| 4 | - 支持本机数据库备份和还原。 |  |  |
| 5 | - 支持远程在线升级软件。 |  |  |
| 四 | - 护理呼叫走廊屏（4个） |  |  |
| 1 | - 铝合金边框，支持双面显示。 |  |  |
| 2 | - 具有呼叫报警提示、时间同步、语音播报等功能。 |  |  |
| 注：以上服务内容及要求各项内容必须满足或优于，否则视为无效响应，取消报价资格。 |  |  |  |

| 商务要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | - 服务内容 |  |  |
| - 1.1 | 服务内容应包含全部材料、配件、人工、机械、存储、运输、保险、劳保、各种税费及质量保证期间的一切费用，采购人不支付其他费用。 |  |  |
| - 1.2 | 供应商所提供的服务及货物须保证符合国家标准，且符合行业安全操作。 |  |  |
| - 1.3 | 供应商对服务所涉及的知识产权问题负责。 |  |  |
| - 2 | 付款方式：验收合格无异议后按医院的支付流程支付维保费用。 |  |  |
| 注：以上商务条款各项内容必须满足或优于，否则视为无效响应，取消报价资格。 |  |  |  |