CYP2C19基因多态性检测试剂盒（床旁快速检测系统）

一、CYP2C19基因多态性检测试剂盒招标要求：

1、外观：外包装盒应完好无损，印刷文字和图案正确；喷码的产品批号、有效期应正确无误。标签应清晰、易识别；试剂组分应为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物，无杂质；

2、要求为三类试剂、保质期12个月

3、用途：用于检测样本中的 CYP2C19*2（c.G681A）及*3（c.G636A）基因多态性

4、准确性：检测结果准确率达99%以上

5、取样至出报告全过程：≤1小时

6、加样方式：直接加样，无需二次处理

7、采样方式：能满足无创采样

8、可适配JY-1000B核酸扩增仪