| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单位 （包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风湿四项 | 急性时相反应特定蛋白测定比浊试剂盒（全程全血C反应蛋白（超敏CRP+常规CRP）测定试剂盒（免疫散射比浊法）） | - 1.线性范围：全程全血CRP：0.2-380mg/L - 2、储存效期：试剂储存在2-8℃保质期为365天，开启后2-8℃保存可稳定30天。 - 3、室间质评：CRP通过国家卫健委室间质评并获独立分组 | 测试 |
| 2 | 风湿四项 | 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒（抗链球菌溶血素O测定试剂盒（免疫散射比浊法）） | - 1.线性范围：抗链球菌溶血素O：41-607IU/mL - 2、储存效期：试剂储存在2-8℃保质期为365天，开启后2-8℃保存可稳定30天。 - 3、室间质评：ASO通过国家卫健委室间质评并获独立分组 | 测试 |
| 3 | 风湿四项 | 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒（类风湿因子测定试剂盒（免疫散射比浊法）） | - 1.线性范围：类风湿因子：20-306IU/mL； - 2、储存效期：试剂储存在2-8℃保质期为365天，开启后2-8℃保存可稳定30天。 - 3、室间质评：RF通过国家卫健委室间质评并获独立分组 | 测试 |
| 4 | 风湿四项 | 抗环瓜氨酸肽（CCP）抗体测定试剂盒（免疫散射比浊法） | - 1.线性范围：抗环瓜氨酸肽抗体：15-200U/mL - 2、储存效期：试剂储存在2-8℃保质期为365天，开启后2-8℃保存可稳定30天。 | 测试 |
| 5 | ACR测定 | 肌酐(Cr)测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | - 1.线性范围：尿肌酐：100-50000μmol/L - 2、储存效期：试剂在2-8℃保质期不低于12个月，开启后2-8℃保存可稳定30天。 | 测试 |
| 6 | ACR测定 | 肾病测定特定蛋白比浊试剂盒（尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法）） | - 1.线性范围：尿微量白蛋白：5-800mg/L - 2、储存效期：试剂在2-8℃保质期不低于12个月，开启后2-8℃保存可稳定30天。 - 3、室间质评：尿微量白蛋白均通过国家卫健委室间质评并获独立分组 | 测试 |
| 7 | λ测定 | 游离lambda轻链（λ-FLC）测定试剂盒（免疫散射比浊法） | - 1.线性范围：游离lambda轻链：5-200mg/L - 2、储存效期：试剂在2-8℃保质期不低于12个月，开启后2-8℃保存可稳定30天 | 测试 |
| 8 | κ测定 | 游离kappa轻链（κ-FLC）测定试剂盒（免疫散射比浊法） | - 1.线性范围：游离kappa轻链：50200mg/L - 2、储存效期：试剂在2-8℃保质期不低于12个月，开启后2-8℃保存可稳定30天 | 测试 |
| 9 | IgA测定 | 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒（免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫散射比浊法）） | - 1.线性范围：免疫球蛋白A：0.23-5.10g/L - 2、储存效期：试剂储存在2-8℃保质期为365天，开启后2-8℃保存可稳定30天。 - 3、室间质评：免疫五项均通过国家卫健委室间质评并获独立分组。 | 测试 |
| 10 | IgG测定 | 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒（免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫散射比浊法）） | - 1.线性范围：免疫球蛋白G：1.80-26.00g/L - 2、储存效期：试剂储存在2-8℃保质期为365天，开启后2-8℃保存可稳定30天。 - 3、室间质评：免疫五项均通过国家卫健委室间质评并获独立分组。 | 测试 |
| 11 | IgM测定 | 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒（免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫散射比浊法）） | - 1.线性范围：免疫球蛋白M：0.18-4.60g/L - 2、储存效期：试剂储存在2-8℃保质期为365天，开启后2-8℃保存可稳定30天。 - 3、室间质评：免疫五项均通过国家卫健委室间质评并获独立分组。 | 测试 |
| 12 | C3测定 | 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒（补体C3测定试剂盒（免疫散射比浊法）） | - 1.线性范围：补体C3：0.19-4.7g/L - 2、储存效期：试剂储存在2-8℃保质期为365天，开启后2-8℃保存可稳定30天。 - 3、室间质评：免疫五项均通过国家卫健委室间质评并获独立分组。 | 测试 |
| 13 | C4测定 | 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒（补体C4测定试剂盒（免疫散射比浊法）） | - 1.线性范围：补体C4：0.06-2.2g/L - 2、储存效期：试剂储存在2-8℃保质期为365天，开启后2-8℃保存可稳定30天。 - 3、室间质评：免疫五项均通过国家卫健委室间质评并获独立分组。 | 测试 |
| 14 | SAA测定 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）测定试剂盒（散射比浊法） | - 1.线性范围：SAA：3-520mg/L - 2、储存效期：试剂储存在2-8℃保质期为365天，开启后2-8℃保存可稳定30天。 - 3、室间质评：SAA通过国家卫健委室间质评并获独立分组 | 测试 |
| 15 | 转铁蛋白测定 | 急性时相反应特定蛋白测定比浊试剂盒（转铁蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法）） | - 1.线性范围：尿转铁蛋白：1.0-80mg/L - 2、储存效期：试剂在2-8℃保质期不低于12个月，开启后2-8℃保存可稳定30天。 | 测试 |
| 16 | α2-巨球蛋白测定 | 肾病测定特定蛋白比浊试剂盒 （α2-巨球蛋白测定试剂盒（散射比浊法）） | - 1.线性范围：尿α2-巨球蛋白：2.5-90mg/L - 2、储存效期：试剂在2-8℃保质期不低于12个月，开启后2-8℃保存可稳定30天。 | 测试 |
| 17 | α1-微球蛋白测定 | α1-微球蛋白（A1M）测定试剂盒(免疫散射比浊法) | - 1.线性范围：尿α1-微球蛋白5-200mg/L - 2、储存效期：试剂在2-8℃保质期不低于12个月，开启后2-8℃保存可稳定30天。 - 3、室间质评：α1-微球蛋白通过国家卫健委室间质评并获独立分组 | 测试 |
| 18 | β2微球蛋白测定 | 肾病测定特定蛋白比浊试剂盒 （β2微球蛋白测定试剂盒（散射比浊法）） | - 1.线性范围：尿β2-微球蛋白0.4-13.00mg/L - 2、储存效期：试剂在2-8℃保质期不低于12个月，开启后2-8℃保存可稳定30天。 - 3、室间质评:β2微球蛋白通过国家卫健委室间质评并获独立分组 | 测试 |

以上试剂均需适用于：Aristo Ur特定蛋白分析仪。