一次性使用负压引流导管及附件参数

产品规格：10F和22F两个型号

产品内含组件：共4个组件，可任意组合满足各种科室需求

组件一  导引针：304不锈钢，针尖锋利；

组件二：引流管：液态硅胶材质，十字槽结构，带X光显影线；

组件三：引流球：液态硅胶材质，全透明，带排液阀；

组件四：引流袋：抗逆流1500ml大容量袋体；

二、产品功能需满足

1、全方位安全高效引流；

2、明显缩短渗出期，减少抗生素用量；

3、有效减少术后组织反应，降低感染率；

三、产品材质需求

1、精密引流袋，袋体厚实，内置防逆流膜，具备防逆流功能，无回流风险。

2、液态硅胶材质，管体更柔软更有韧性，生物相容性和安全性更高。