江西中医药大学附属医院东湖院区变压器及高压柜检测

采购需求及报价单

①．

| 变压器检测及保养： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目名称 | 编号 | 额定容量 | 上次检测时间 | 电压等级 | 数量 | 检测报价 | 备注 |
| 1#楼配电间变压器 | 1# | 2000kVA | 2023年 | 10kV | 1 |  |  |
| 1#楼配电间变压器 | 2# | 2000kVA | 2023年 | 10kV | 1 |  |  |
| 6#楼配电间变压器 | 3# | 2500kVA |  | 10kV | 1 |  |  |
| 箱变（油浸式变压器） | 1# | 630*2kVA | 2023年 | 10kV | 2 |  | 油浸式变压器缺油 |
| 箱变(油浸式变压器) | 2# | 630*2kVA | 2023年 | 10kV | 2 |  | 油浸式变压器缺油 |
| 真空负荷开关 | 1# |  |  | 10KV | 1 |  | 1号箱变高压断路器有故障 |
| 无功补偿柜 | 低压辅柜 |  |  |  | 1 |  | 二次线路故障，现场缺电气图纸接触器不吸合 |
| 报价合计： |  |  |  |  |  |  |  |

②．

1.6#楼配电间高压柜：AH1.AH2.AH3.AH4.AH5共5台

2.1#箱变高压柜：共4台

3.2#箱变高压柜：共4台

4.以上高、低压柜检测及保养报价合计：

高压柜检测及保养：

| 年检测费用报价 （以上①②所有项目合计）： |  |
| --- | --- |
| 备注 | 以上保养包含合同期内的检查、维护。包括但不限于：变压器风机、温控器测试、高压柜继保试验、低压进线柜和联络柜机械电气连锁调试、室外油变加油（如有）和测试、高压直流屏测试、变压器冷风机、低压母联柜、箱变的电源无功补偿风扇、箱变的压盘面板等日常维护内容。 |
| 报价单位：（盖章） |  |