- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | -20℃冰箱 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 规格：-20℃冷藏冰箱，容量＞200L。 |  |  |
| - 2 | 医用冰箱：储存长期试剂盒，标准-20℃±5℃。 |  |  |
| - 3 | 冰箱尺寸不超过1100*1100*2100mm。 |  |  |
| - 4 | 具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、电池电量低报警、环温高报警等多种报警功能。 |  |  |
| - 5 | 风冷无霜，专业风道设计，降温快温度均匀性好，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，温度均匀度在±2以内。 |  |  |
| - 品目： | 4℃冰箱 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 规格：4℃，双开门冰箱柜，容量＞500L。 |  |  |
| - 2 | 医用冰箱：储存短期血浆、血清样本，标准+4℃。 |  |  |
| - 3 | 冰箱尺寸不超过1100*1100*2100mm。 |  |  |
| - 4 | 具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、电池电量低报警、环温高报警等多种报警功能。 |  |  |
| - 5 | 风冷无霜，专业风道设计，降温快温度均匀性好，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，温度均匀度在±2以内。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |