- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： |  | 响应 | 偏离 |
| 1 | 用途：用于实验器械、玻璃器皿、实验试剂、溶液等进行高压灭菌 |  |  |
| 2 | 容量≥70L |  |  |
| 3 | 灭菌温度可调范围：≥105℃-135℃；保温温度可调范围：≥45℃-60℃；可灭菌定时。 |  |  |
| 4 | 预警系统：超压、超温自动断电；漏电断路和过载电流检测；温敏探头断路检测；排气自检查系统；缺水报警保护；加热故障报警保护；锁盖检测 |  |  |
| 5 | 安全装置：双联安全锁系统，同时监测灭菌腔体内的压力与温度，两者都在安全范围内时盖子才能被打开；压力安全阀。 |  |  |
| 6 | 程序控制：采用全自动智能化控制程序，控制灭菌温度、压力和时间；安全盖上配备显示屏，实时显示工作模式、工作状态；灭菌完成后自动排气 |  |  |
| 7 | 灭菌模式：高压蒸汽灭菌。 |  |  |
| 8 | 灭菌锅内部采用不锈钢制作，经防腐处理 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |