- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： |  | 响应 | 偏离 |
| 1 | 外形尺寸，长度不超过1200mm |  |  |
| 2 | 垂直层流、单面操作；标准单人垂直款 |  |  |
| 3 | 工作区洁净度达到100级 |  |  |
| 4 | 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999% |  |  |
| 5 | 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定 |  |  |
| 6 | 工作区内壁全部采用304不锈钢板，厚度≥1.2mm。内部圆弧角设计，无死角，易于清洁消毒。台面为不锈钢磨砂板，耐腐蚀 |  |  |
| 7 | 具备过滤器压差报警功能（实时显示过滤器阻力，堵塞时声光报警） |  |  |
| 8 | 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间 |  |  |
| 9 | 内置LED照明灯，工作台面照度≥300 lux。照明灯与杀菌灯独立控制。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |