- 附件一：江西中医药大学附属医院多普勒胎心仪采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 多普勒胎心仪 |  |  |
| 1 | 主机：工作频率： 2.0 MHz |  |  |
| 2 | 测量范围： 50bpm ~ 240bpm |  |  |
| 3 | 显示： 数字液晶显示和耳机音频显示 |  |  |
| 4 | 仪器所采用的超声多谱勒传感器符合YY/T 0111-2005标准 |  |  |
| 5 | 工作模式为连续波超声多谱勒 |  |  |
| 6 | 超声传感器敏感元件的有效面积： 1 cm2 |  |  |
| 7 | 分辨率： 1 bpm |  |  |
| 8 | 精度： ±2 bpm |  |  |
| 9 | 一分钟内无操作自动关机 |  |  |
| 10 | 正常状态下连续工作时间不低于8小时 |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  | - 多普勒胎心仪 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |