- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 药品阴凉柜 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | - 风冷无霜 |  |  |
| - 2 | - 容积：700-1000L |  |  |
| - 3 | - 温度范围：冷藏2-8℃、阴凉8-20℃、湿度：35-75%RH |  |  |
| - 4 | - 电子温湿度控制器：高低温报警（报警点温度可调），高低湿度报警（报警点湿度可调） |  |  |
| - 5 | - GSP认证 |  |  |
| - 6 | - 具备医疗器械注册证 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |