- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 碳纤维铲式担架 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | - 担架材料由碳纤维制成，重量轻，强度高，不易弯曲。 |  |  |
| - 2 | - 担架背部采用耐磨材料，与地面接触部分不易刮伤。 |  |  |
| - 3 | - 采用分离性结构，两端设有分离装置，使担架分离成左右两部分，在不移动病人的情况下迅速将病人铲入或抽出，减少二次伤害，且安全锁易锁易开。 |  |  |
| - 4 | - 椭圆的轮廓和成角度的把手符合人体工程学设计。 |  |  |
| - 5 | - 担架一端（脚部）采用窄框架结构。 |  |  |
| - 6 | - 头端的凹槽设计适合保持病人的颈椎排列，可与头部固定器结合使用。 |  |  |
| - 7 | - 至少三种长度可调节，可适合不同高度的病人。 |  |  |
| - 8 | - 可用于X射线穿透性。 |  |  |
| - 9 | - 铲式担架无磁性，可搬抬患者至核磁室拍摄检查。 |  |  |
| - 10 | - 重量≤5.5KG。 |  |  |
| - 11 | - 最大承载量≥250KG。 |  |  |
| - 12 | - 产品尺寸：最大长度≥200cm；宽度≥43cm；高度≤10cm。 |  |  |
| - 13 | - 折叠尺寸：长度≤122cm；宽度≤43cm；高度≤10cm。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |