- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 荧光通道数 ≥6个荧光通道 |  |  |  |
| - 2 | - 样本处理量≥48 |  |  |  |
| - 3 | - 温度梯度设置范围 35 -100℃，梯度温差范围：1 - 20℃ |  |  |  |
| - 4 | - 荧光标记 ≥4种荧光标记，至少包括Taqman、Molecular Beacon、FRET探针及内参染料； |  |  |  |
| - 5 | - 良好的线性范围达100～1010，灵敏度最小分辨率为1拷贝，重复性CV≤1％ |  |  |  |
| - 6 | - 控温模式半导体热电模块 |  |  |  |
| - 7 | - 温控精度≤±0.1℃；孔间温度均匀性≤±0.1℃ |  |  |  |
| - 8 | - 检测范围 激发/发射波长范围：450-730nm |  |  |  |
| - 9 | - 用途：适用于多种类型的临床血液样本的基因检测 |  |  |  |
| - 10 | - 具有基因表达结果分析模块 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |