- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 精密分析天平 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 量程≥ 200 g |  |  |
| 2 | 精度：0.1 mg (万分之一克) |  |  |
| 3 | 重复性（标准偏差）≤ 0.1 mg；线性误差 ≤ ± 0.2 mg；稳定时间≤ 3 秒。 |  |  |
| 4 | 必须具备全自动内部校准功能（开机或温度变化时一键自动完成）。不接受纯手动外校或需砝码的半自动校准。 |  |  |
| 5 | 全透明玻璃防风罩，三面移门或升降设计，操作方便，密封性好。 |  |  |
| 6 | 秤盘材质不锈钢材质，耐腐蚀，易于清洁。 |  |  |
| 7 | 大型背光液晶显示屏，可同时清晰显示称量结果、单位、状态信息等 |  |  |
| 8 | 具备克（g）、毫克（mg）、克拉（ct）、盎司（oz）等多种单位，并可自由切换。 |  |  |
| 9 | 必须提供中华人民共和国《计量器具型式批准证书》（CPA标志）。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少1年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |