- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 医用冷藏柜 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 立式标本冷藏柜。 |  |  |
| 2 | 温度调节范围包含2-8℃。 |  |  |
| 3 | 有显示屏可显示温度及报警信息，温度精准显示≤0.1℃。 |  |  |
| 4 | 噪音小于60分贝。 |  |  |
| 5 | 冷藏有效容积大于等于1000L。 |  |  |
| 6 | 风冷系统，循环风冷背吹，保证箱内无霜。 |  |  |
| 7 | 冰箱门具有自动除霜功能，带有门锁。 |  |  |
| 8 | 具有报警功能，包括高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警等。 |  |  |
| 9 | 箱内具备照明灯。 |  |  |
| 10 | 有脚轮，可方便移动和固定。 |  |  |
| 11 | 有多层搁架设计，搁架间距可调节，以便充分利用箱内空间。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |