- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 医用冰箱 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 规格：双开门冰箱柜，2-8℃冷藏功能，容量＞200L。-10℃冷冻功能，容量＞100L。 |  |  |
| 2 | 医用冰箱：储存鲜中药材，标准+4℃。 |  |  |
| 3 | 风冷无霜，专业风道设计，降温快温度均匀性好，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，温度均匀度在±2以内。 |  |  |
| 4 | 冷冻室净味 |  |  |
| 5 | 冷藏室除菌净味 |  |  |
| 6 | 一级能效 |  |  |
| 7 | led显示屏电脑控制 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |