| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衣原体原体核酸检测 | 衣原体原体核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） | - 采购试剂：沙眼衣原体（CT）核酸检测试剂盒，应具有中国NMPA认证；需为与生殖支原体(MG)核酸检测试剂同一品牌。 - 核酸提取方法：磁珠法提取。 - 样本类型：分泌物、尿液，尿液样本可直接检测，无需对尿液离心富集取沉淀预处理。 - 扩增方法：产物扩增方法学为恒温扩增。 - 检测方法：产物检测为实时荧光检测。 - 检测通量：可同时对≥90个以上标本同时提取，同时上机扩增，同时出结果。 - 可拓展搭配全自动设备进行全自动提取扩增，全程无需人工干预 - 省内三甲医院用户≥5家。 - 提供多种规格（20人份/盒、40人份/盒、100人份/盒）供选择，到货有效期≥6个月。 - 报价产品规格需为人份包装 | 35元/人份 |
| 2 | 生殖支原体核酸检测 | 生殖支原体核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） | - 采购试剂：生殖支原体(MG)核酸检测试剂盒，应具有中国NMPA认证；需为与沙眼衣原体(CT)核酸检测试剂同一品牌。 - 核酸提取方法：磁珠法提取。 - 样本类型：分泌物、尿液，尿液样本可直接检测，无需对尿液离心富集取沉淀预处理。 - 扩增方法：产物扩增方法学为恒温扩增。 - 检测方法：产物检测为实时荧光检测。 - 检测通量：可同时对≥90个以上标本同时提取，同时上机扩增，同时出结果。 - 可拓展搭配全自动设备进行全自动提取扩增，全程无需人工干预 - 省内三甲医院用户≥5家。 - 提供多种规格（20人份/盒、40人份/盒、100人份/盒）供选择，到货有效期≥6个月。 - 报价产品规格需为人份包装 | 32元/人份 |