- 附件一：江西中医药大学附属医院治疗车（小型）及配套设备采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目一： | 治疗车（小型） |  |  |
| 1 | 尺寸：长450*宽500*高900（mm)±10mm |  |  |
| 2 | 主体采用304不锈钢板材焊接而成，配备有两个托盘，以及4个污物桶 |  |  |
| 3 | 结构简单适用、轻便灵活、承载重量≥35kg |  |  |
| 4 | 带手消架 |  |  |
| - 品目二： | - 病历夹车 |  |  |
| 1 | 尺寸：≥长750*宽410*高1100（mm） |  |  |
| 2 | ABS塑钢一体成型顶板 |  |  |
| 3 | 带安全锁，有效保障病历安全 |  |  |
| 4 | 双排80个病历夹存放位，能满足常规需要 |  |  |
| 5 | 防撞车身设计 |  |  |
| 6 | ≥4英寸塑钢脚轮，推动灵活，万向插入式 |  |  |
| 7 | 车内带有两个小抽屉 |  |  |
| 8 | 需配置配套加厚塑料病历夹90个（蓝色80个，粉色10个） |  |  |
| - 品目三： | 抢救车（小型） |  |  |
| 1 | 尺寸：长760*宽480*高940(mm)±10mm |  |  |
| 2 | ABS塑钢一体成型顶板，凹面设计，防止物品滑落 |  |  |
| 3 | 中控锁设计，保障管理权限和药品安全，带CPR板 |  |  |
| 4 | 可旋转除颤仪托架，最大可承重 ≥10kg防撞保护 |  |  |
| 5 | 车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动≥5米电源线 |  |  |
| 6 | 车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面，内空：附抽面，五层抽屉均提供分隔板，可自由分隔 |  |  |
| 7 | 车体底部：≥4英寸塑钢脚轮，推动灵活，万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能 |  |  |
| 8 | 配置：隐藏式伸缩副工作台1个、档案盒1个、伸缩输液架1只ABS双污物桶分色1套、除颤板1个、隐藏式伸缩氧气瓶支架1个、电源线1条、插线板1个（3个五孔）、托盘1个（含安全带，用来固定除颤仪） |  |  |
| 9 | 每台抢救车配备茶色抢救药盒（1）61mm*83mm*50mm 每台抢救车配2个；（2）83*79*20mm 每台抢救车配14个 |  |  |
| - 品目四： | 不锈钢平板拖车 |  |  |
| 1 | 材质：304不锈钢 |  |  |
| 2 | 车轮大，车轮尺寸≥8cm |  |  |
| 3 | 车板规格：长×宽≥900×600mm |  |  |
| 4 | 最大承重：≥300kg |  |  |
| 5 | 功能要求：用于短距离运输箱组和货物 |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后15日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |