- 附件一：江西中医药大学附属医院治疗车（中型）及配套设备采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目一： | 治疗车（中型） |  |  |
| 1 | 尺寸:长625X宽475X高930 (mm) + 10mm |  |  |
| 2 | ABS塑钢一体成型顶板，台面采用一体化注塑成型台面，三面护栏无缝隙，材质耐酒精、消毒剂等反复擦拭 |  |  |
| 3 | 配备上下两层2个抽屉，抽屉内部设置成活动置物格(配置可活动隔板） |  |  |
| 4 | 隐藏式自动回拉抽屉固定器，操作方便 |  |  |
| 5 | 具备ABs材质防撞保护装置，安装位置位于治疗车身下层4角 |  |  |
| 6 | ≥4英寸万向插入式静音轮，推动灵活，其中两只带刹车功能 |  |  |
| 7 | 每台设备配套手消架及锐器盒架 |  |  |
| 8 | 每台设备配套一个生活垃圾桶，一个感染性垃圾桶，两个垃圾桶并排放置于治疗车侧面 |  |  |
| 9 | 车身最大承重≥50Kg |  |  |
| - 品目二： | 污物车 |  |  |
| 1 | 规格：长980×宽540×高950（mm）±10mm |  |  |
| 2 | 采用304不锈钢工艺，设计简约，便于使用 |  |  |
| 3 | ≥4 英寸豪华万向插入式静音轮，推动灵活 |  |  |
| 4 | 污物车左侧设有三层不锈钢层板，右侧为污物袋（每台污物车配置一个尼龙布袋，一个防水油布袋） |  |  |
| 5 | 承载重量≥20kg |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后15日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |