- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 冷冻离心机 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 小型台式，桌面离心机。 |  |  |
| 2 | 具有快速制冷功能，可4℃离心。 |  |  |
| 3 | 主机最大离心容量：≥24×1.5/2.0ml离心管。 |  |  |
| 4 | 铝合金材质转子，坚固耐用，导热性。 |  |  |
| 5 | 离心结束后自动开盖，减少样品预热。 |  |  |
| 6 | 具有快速的加速和减速功能,定速计时功能。 |  |  |
| 7 | 最高转速：≥ 10,000 rpm 最大相对离心力：≥ 10,000 x g |  |  |
| 8 | rpm/rcf设置可以相互转换。 |  |  |
| 9 | 快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖。 |  |  |
| 10 | 旋钮式和按键式两款可选，旋钮式方便快速选择参数，按键式方便清洁。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |