- 附件一：江西中医药大学附属医院体重-身高-人体成分测量仪采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 体重-身高-人体成分测量仪 |  |  |
|  | 身高测量参数 |  |  |
| - 1 | 显示精确位数:0.1cm |  |  |
| - 2 | 测量范围:70.0~200.0cm |  |  |
| - 3 | 精确度:±0.1cm |  |  |
| - 4 | 测量原理:超声波 / 光电传感测量 |  |  |
| - 5 | 自动测量功能:全程自动测量，无需手动按键，语音引导操作 |  |  |
|  | 体重测量参数 |  |  |
| - 6 | 显示精确位数:0.1kg |  |  |
| - 7 | 测量范围:5.0~200.0kg |  |  |
| - 8 | 精确度:±0.1kg |  |  |
| - 9 | 测量原理:高精度压力传感测量 |  |  |
|  | 人体成分分析参数 |  |  |
| - 10 | 体脂率测量范围:5.0%~60.0% |  |  |
| - 11 | 体脂率测量精度:±0.5% |  |  |
| - 12 | 肌肉量测量范围:10.0~100.0kg |  |  |
| - 13 | 肌肉量测量精度:±0.1kg |  |  |
| - 14 | 基础代谢率测量范围:800~3000kcal / 天 |  |  |
| - 15 | 水分率测量范围:30.0%~70.0% |  |  |
| - 16 | 内脏脂肪等级测量范围:1~30 级 |  |  |
| - 17 | BMI 自动计算功能:支持根据身高、体重自动计算 BMI 值 |  |  |
|  | 功能与硬件参数 |  |  |
| - 18 | 显示屏:高清 LCD/LED 触控显示屏 |  |  |
| - 19 | 平均测量模式:可进行 2-3 次测量，自动得出平均值，符合临床诊疗规范 |  |  |
| - 20 | 二维码打印:测量结果可二维码形式打印，支持完整分析报告打印 |  |  |
| - 21 | 打印装置:热敏式打印机，多种打印模式可选，可打印干扰波形图 |  |  |
| - 22 | ID 功能:可连接扫描枪或身份证读卡器，支持患者信息自动录入 |  |  |
| - 23 | 数据对接能力：支持对接医院 HIS/LIS 系统、NCIS 国家医疗质量管理与控制信息网 |  |  |
| - 24 | 语音引导功能：全程语音提示测量步骤，引导患者规范操作 |  |  |
| - 25 | 数据存储：可存储≥10 万条历史测量数据，支持溯源查询 |  |  |
| - 26 | 操作环境：工作温度 5℃~40℃，相对湿度≤85% |  |  |
| - 27 | 具备医疗器械注册证 |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  | - 体重-身高-人体成分测量仪 | - 响应 | - 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |