- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 涡旋混合器 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 用于多种规格离心管（如PCR管、1.5/15mL离心管）等样品的快速涡旋混合 |  |  |
| 2 | 具备“点动”模式和“连续”模式，可通过开关或按钮轻松切换，提供稳定的圆周涡旋运动。 |  |  |
| 3 | 材质：托盘主体为金属材质（如铝合金），坚固耐用。橡胶垫为优质硅胶或橡胶，防滑、耐腐蚀、易清洁。 |  |  |
| 4 | 稳定性：在最高转速下，仪器机身平稳，无剧烈晃动或移位现象。 |  |  |
| 5 | 安全设计：开放式振荡头，运行时如有障碍物接触应立即停止，保障操作安全。 |  |  |
| 6 | 桌面台式，小型尺寸，结构紧凑，节省实验台空间 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少3年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |