- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 大体标本成像仪 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 成像像数≥2000万像素。 |  |  |
| 2 | ≥10倍的光学变焦，自动和手动对焦。 |  |  |
| 3 | 无影光源，显色指数不小于95。 |  |  |
| 4 | 操作方式可采用电脑控制、脚踏控制等方式变焦、拍照。 |  |  |
| 5 | 主机可与电脑直接连接，软件可控制相机的光圈大小、白平衡、图像放大、缩小、对焦及拍摄，显示实时取景，可根据科室需求与医院病理系统、HIS、PACS等系统无缝连接。 |  |  |
| 6 | 软件系统具备实时标注和测量等功能，支持文字输入、自动定标、自动测量面积、周长、长度、多重标注、切割标注等。 |  |  |
| 7 | 机械臂可调节，可以上下左右移动,可180°旋转。 |  |  |
| 8 | 抗酸碱、超耐磨的工作台面及白色带标尺切割板。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |