	序号
	项目名称
	产品名称
	产品参数
	产品包装单位（包括但不限于人份、测试）

	1
	精液果糖测定
	精浆果糖测定试剂盒 
（比色法）
	1. 规格要求：型号T219
10人份/20人份/30人份/50人份包装。
2. 可同时做锌、果糖、柠檬酸、中性α葡糖苷酶四项检测。
3. 可配备2个浓度的质控品。
4. 空白限：锌≤0.03mmol/L，果糖≤0.62mmol/L，柠檬酸≤2.00mmol/L，中性α-葡萄糖苷酶≤1.80U/L。
5. 检出限：锌≤0.08mmol/L，果糖≤0.82mmol/L，柠檬酸≤4.00mmol/L，中性α-葡萄糖苷酶≤2.50U/L。
6. 准确度：回收率85.0%~115.0%（四项目均符合）。
7. 重复性：锌CV≤7.0%，果糖CV≤5.0%，柠檬酸CV≤7.0%，中性α-葡萄糖苷酶CV≤7.0%。
	[bookmark: _GoBack]50人份/盒

	2
	精浆中性a－葡萄糖苷酶活性测定
	精浆中性α-葡萄糖苷酶测定试剂盒（比色法）
	1. 
	

	3
	精浆锌测定
	精浆锌测定试剂盒（比色法）
	
	

	4
	精浆柠檬酸测定
	精浆柠檬酸测定试剂盒（比色法）
	
	



