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	13
	热休克蛋白90α定量检测
	[bookmark: _GoBack]热休克蛋白90α定量检测试剂盒（酶联免疫法）
	1.线性范围用双对数拟合，线性范围为20 - 400 ng/mL，相关系数（R2）大于0.980。
批内精密度CV≤10%；批间相对极差≤15%。
2.试剂盒获得国家药品监督管理局的批准（提供产品注册证）。
3、试剂盒包含校准品，不需要单独购买。
4、产品有效期：试剂应在2-8摄氏度储存，未解封试剂盒有效期为12个月。
	48人份/盒



