| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单位（包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隐球荚膜多糖检测试剂盒 | 隐球菌荚膜多糖检测试剂盒（胶体金法） | - 规格要求：50人份/盒或100人份/盒。 - 适用范围:用于检测人血清和脑脊液样本中隐球菌荚膜多糖成分。 - 报告时间:随到随检，30min内可实现出报告。 - 分析特异性:念珠菌、曲霉菌、链球菌脑膜炎和肺炎支原体阳性样本与本试验均无交叉反应。 - 钩状效应:隐球菌荚膜多糖抗原浓度≥50000ng/mL时，无钩状效应。 - 储存条件:2-30°C常温保存，有效期≥18个月。 | 50人份/盒 100人份/盒 |