	序号
	项目名称
	产品名称
	产品参数
	产品包装单位（包括但不限于人份、测试）

	1
	隐球荚膜多糖检测试剂盒
	隐球菌荚膜多糖检测试剂盒（胶体金法）
	1. 规格要求：50人份/盒或100人份/盒。
2. 适用范围:用于检测人血清和脑脊液样本中隐球菌荚膜多糖成分。
3. 报告时间:随到随检，30min内可实现出报告。
4. 分析特异性:念珠菌、曲霉菌、链球菌脑膜炎和肺炎支原体阳性样本与本试验均无交叉反应。
5. 钩状效应:隐球菌荚膜多糖抗原浓度≥50000ng/mL时，无钩状效应。
6. 储存条件:2-30°C常温保存，有效期≥18个月。
	50人份/盒
100人份/盒



