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	结核分枝杆菌IgG抗体检测
	结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒(胶体金法)
	1. 规格要求：
2. 方法学：胶体金法。
3. 样本类型：全血（静脉血）、血清、血清。
4. 样本量：全血20微升；血清/血浆10微升。
5. 判读时间：15-20分钟。
6. 阳性企业参考品符合率：100%。
7. 阴性企业参考品符合率:100%。
8. 最低检出限:企业检出限参考品不低于1：8。
9. 批内精密度:肉眼观察显色一致。
10. 批间精密度:肉眼观察显色一致。
	20人份/盒



