| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单位（包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质谱仪微生物检测试剂 | 质谱仪微生物检测试剂 | 1.适用于珠海美华质谱检测仪M-Discover 200 Excellence设备（提供说明书佐证），用于细菌或真菌的破壁、蛋白质提取等前处理。 2.提供质谱检测仪微生物样本前处理试剂、丝状真菌前处理式剂和血培养阳性样本前处理试剂（提供以上试剂的NMPA备案凭证）。 3.试剂盒包含基质、裂解液、缓冲液等必要组分，其中基质采用干。粉剂型，易于保存，保证试剂的稳定性。 4.试剂包装规格为100测试、50测试或小包装20测试规格的成品试剂盒，满足不同用里需求。 5.采用纳米磁珠处理技术，简化丝状真菌前处理工作流程，较传统方法，每个样品前处理时间小于10分钟（提供公开研究文献证明）。 | 20测试/盒 50测试/盒 100测试/盒 |

质谱试剂询价参数